## 仪器设备
微电子共享中心仪器设备台账
序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量/ 台（件）
1 | 示波器 | DSOX3034T | 2
2 | 示波器 | DSOX1102G | 2
3 | 示波器 | TBS1104 | 4
4 | 信号发生器 | AFG1062 | 2
5 | 信号显示与频谱分析仪 | MDO4024C | 2
6 | 线性电源 | E3646A | 4
7 | 信号发生器 | 33622A | 2
8 | 多通道数据采集装置 | DH5922N | 1
9 | 多GPU服务器 | PowerEdge R930 | 1
10 | 多通道可编程滤波放大器 | PF-1U-8FA | 1
11 | 逻辑分析仪 | TLA6401 | 2
12 | 功率放大器 | JYH-1000 | 1
13 | 射频信号发生器 | TSG4104A M00 | 1
14 | 多通道高速存储记录仪 | MR6000-01 | 1
15 | 5位半台式万用表 | FLUKE8808A | 1
16 | 3位半数字万用表 | FLUKE17B+ | 5
17 | 高低温控制箱 | LabEvent T/20/40/3 | 2
18 | 红外热成像仪 | Testo 885-1 | 1
19 | 高速温度测试器 | MPI TA-5000A | 1
20 | 频谱分析仪 | 4051B-S | 1
21 | 矢量网络分析仪 | 3656B | 1
22 | N型测试电缆 | 3656-H03 | 2
23 | N型校准套件 | 3656-H21 | 1
24 | 直流电阻器 | ZX76 | 1
25 | 直流电阻器 | ZX83 | 1
26 | 射频信号录制与回放 | RLLS03W-RP | 1
27 | FPGA 开发板 | TR5 Kit | 1
28 | 千兆网络交换机 | S5720S-28P-SI-AC | 1
29 | BGA芯片返修台 | 雷科007 | 1
30 | 手动屏蔽箱 | XJ-803 | 1
31 | 密集型仪器架 | / | 10
32 | 微型台钻 | Z25-16A | 1
33 | 老虎钳 | / | 1
34 | 机械加工台 | / | 1
35 | 舰船远程支援信息传输系统样机 |  | 1
36 | 舰船数传终端应用软件 |  | 1
37 | 远程支援系统信息传输中心端应用软件 |  | 1
总计 |  |  | 64